# C:\Users\Администратор\Documents\Мои рисунки\Символика\GERB_Kartka.bmp

# СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

від «02» березня 2017 р. м. Сватове № 54

***«Про План заходів по виконанню рекомендацій***

***Сватівського відділення Державної інспекції***

***з енергетичного нагляду за результатами***

***моніторингу дотримання вимог нормативно-технічних***

***документів при експлуатації мереж зовнішнього***

***освітлення м. Сватове»***

В порядку виконання рекомендацій Сватівського відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області від 27.01 2017 року про усунення виявлених недоліків на об’єктах Сватівської міської ради при перевірці виконання комплексу заходів забезпечення стійкої роботи мереж зовнішнього освітлення м.Сватове, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**Вважаю за необхідне:**

1. Затвердити План заходів по виконанню рекомендацій Сватівського відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області від 27.01 2017 року про усунення виявлених недоліків на об’єктах Сватівської міської ради при перевірці виконання комплексу заходів забезпечення стійкої роботи мереж зовнішнього освітлення м.Сватове. (Додаються)

4. Зобов’язати КП «Сватове-тепло» вжити заходи по усуненню виявлених недоліків при перевірці виконання комплексу заходів забезпечення стійкої роботи мереж зовнішнього освітлення м. Сватове Сватівським відділенням Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області і про їх виконання проінформувати Сватівську міську раду та Сватівське відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Жаданову Л.В.

**Сватівський міський голова Є.В. Рибалко**

Додаток

до розпорядження

Сватівського міського голови

№ 54 від «02» березня 2017 року

**План заходів**

**по виконанню рекомендацій Сватівського відділення Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Луганській області від 27.01 2017 року про усунення виявлених недоліків на об’єктах Сватівської міської ради при перевірці виконання комплексу заходів забезпечення стійкої роботи мереж зовнішнього освітлення м.Сватове**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства | Посилання на відповідну вимогу законодавства | Відповідальний за виконання | Термін усунення  порушення |
|  | **1. Організація експлуатації** |  |  |  |
|  | **1.1. Стан технічного обслуговування, ремонту та модернізації** |  |  |  |
|  | *Щити вуличного освітлення (майдан Злагоди,вул.Весела,146,вул. Державна,12, вул.ім. Сосюри, вул. Першотравнева)* |  |  |  |
| 1 | Встановити написи, що вказують на призначення приєднань та їх диспетчерське найменування на лицьовому боку щитів | ПТЕЕС Розділ IV пункт:3.5 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 28.04.2017р. |
| 2 | Встановити попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка на лицьовому боці щитів. | ПТЕЕС Розділ V II  пункт:3.20 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 28.04.2017р. |
| 3 | Встановити біля лічильників електричної енергії написи, що вказують диспетчерське найменування приєднання на якому здійснюється облік елетроенергії | ПТЕЕС  Розділ V II  пункт:12.7 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 28.04.2017р. |
| 4 | Встановити однолінійні схеми електричних з’єднань з внутрішньої сторони щитів | ПТЕЕС  Розділ V II  пункт:3.20 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 28.04.2017р. |
| 5 | Встановити порядкові номери, диспетчерські найменування та постійні знаки безпеки на опорах вуличного освітлення, що знаходяться в обслуговуванні | ПТЕЕС  Розділ V II  пункт:1.6 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 28.04.2017р. |
| 6 | Замінити лічильники електричної енергії в яких минув термін Держповірки | ПТЕЕС  Розділ V II  пункт:3.20 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 28.04.2017р. |
|  | **2.3. Стан технічної документації** |  |  |  |
| 7 | Розробити паспортні карти на повітряні лінії вуличного освітлення. | ПТЕЕС  Розділ IV  пункт:3.1 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 01.06.2017р. |
| 8 | Розробити графік періодичних оглядів повітряних ліній вуличного освітлення. | ПТЕЕС  Розділ V II  пункт:1.16 | Данильченко В.І.,  Руденко О.В. | 01.06.2017р. |