ЗАТВЕРДЖЕНО:

т.в.о.Директора МКП «Сватівький водоканал»

______________________ Ю.М.Карпцов

ПЕРЕЛІК

гранично-допустимих  концентрацій  (ГДК) забруднюючих речовин для підприємств,

які скидають стічні води у комунальні системи каналізації МКП «Сватівський водоканал»

## Додаток №4

до місцевих Правил прийому стічних вод

Підприємств у комунальні та відомчі

системи каналізації м.Сватове

| № з-п | Підприємства | Перелік інгредієнтів |
| --- | --- | --- |
|  |  | Завислі речовини | БПК-5 | Хлориди | Сульфати | Азот амонійний | Нітрити | Нітрати | Фосфати | ХПК | СПАР | Залізо | Жири | Нафтопродукти |
|  | ЗАТ «Сватівське масло» | 297 | 238 | 370 | 350 | 10 | 0,7 | 25 | 4 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 2. | ТОВ «Сватівський завод експериментального литья | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 3. | ТОВ «Слобожанський завод продтоварів» | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 500 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 4. | ТОВ СП "НІБУЛОН " | 297 | 238 | 370 | 350 | 10 | 0,7 | 25 | 4 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 5. | ФОП „Любий Г.В.” | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 6. | ФОП «Пастух» | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 7. | Сватівське районне територіальне медичне об’єднання | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 8. | Сватівська обласна спеціально загальноосвітня школа-інтернат | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 500 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 9. | ДП«Донецька залізниця» Відокремлений підрозділ Моторвагонне депо Сватове. | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |
| 10. | ТОВ «Сватівське м’ясопереробне підприємство» | 297 | 238 | 370 | 350 | 15 | 0,7 | 25 | 3,5 | 450 | 2 | 0,5 | 20 | 2 |

Примітка:Перелік підприємств та установ,за якими проводиться відбор проб стічних вод.

Інженер-технолог                                                                                                                                                                      Колесник О.М.