**Звіт про повторне відстеження регуляторного акту**

« Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Сватове»

затвердженні рішенням виконавчого комітету Сватівської міської ради від 06.03.2015 року № 17

**Дата :**

02.01.2018р.

**Загальні відомості про регуляторний акт:**

Рішення виконавчого комітету Сватівської міської ради від 06.03.2015 року № 17 «Про затвердження Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Сватове».

**Виконавець заходів з відстеження:** Сватівська міська рада та МКП«Сватівський водоканал».

**Цілі прийняття регуляторного акта:**

« Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Сватове» прийняті з метою запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони поверхневих вод  від забруднення зворотними водами, упорядкування укладання договорів з  підприємствами на послуги каналізації, стягнення плати з підприємств за скид наднормативних забруднень стічних вод у систему каналізації, приведення у відповідність до діючого законодавства договірних відносин між МКП «Сватівський водоканал» та підприємствами, дотримання установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у систему каналізації м. Сватове, зменшення  надходження концентрації забруднюючих речовин зі стічними водами на КОС, зменшення скиду  забруднюючих речовин у зворотних водах у річку Красна. При порушенні Правил вживаються необхідні заходи для усунення порушень з боку підприємств, а також інформування про це МКП «Сватівський водоканал» та органи охорони навколишнього прирдного середовища, компенсування збитків, які заподіяні стічними  водами системі міської каналізації, водному об’єкту.

« Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Сватове» надає можливість офіційно користуватись нормами Правил у 2018р., та до вступу дії нових правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.

**Строк виконання заходів з відстеження:** з 29.11.2016р. по 02.01.2018р.

**Тип відстеження:** ПОВТОРНЕ.

**Методи одержання результатів базового відстеження:** для проведення повторного відстеження використовувався порівняльний та статистичний метод. Здійснено перевірку відповідності вимог «Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Сватове» та законодавства України.

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акту, є узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб, кількість виявлених несанкціонованих приєднань до системи каналізації м. Сватове та здійснення несанкціонованих скидів стічних вод.

Повторне відстеження результативності «Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Сватове» затверджених рішенням виконавчого комітету Сватівської міської ради від 06.03.2015 року № 17 здійснювалося на підставі:

- відбору стічних вод та результатів аналізу проб стічних вод наданих лабораторією КП «РВУВКГ»;

**Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:**

Даний регуляторний акт має достатній ступень досягнення визначених цілей, результати його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

т.в.о. Директор

МКП «Сватівський водоканал» Карпцов Ю.М.